ОБЕКТ: ИНДУСТРИАЛЕН И БИЗНЕС ПАРК АЙТОС

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| # по ред | # на анализ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Мярка | Колич. | Ед.цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подготовка за основата | м2 | 45000 | 6,4 | 288 000.00 |
| 2. |  | Маш. изкоп за канализация | мЗ | 10080 | 5,4 | 54 432.00 |
| 3. |  | Ръчен изкоп за канализация | мЗ | 4320 | 26.4 | 114 048.00 |
| 4. |  | Маш. изкоп за дъжд. канализация | мЗ | 672 | 18.24 | 12 257.28 |
| 5. |  | Ръчен изкоп за дъжд. канализация | мЗ | 288 | 24.60 | 7 084.80 |
| 6. |  | Доставка и монтаж на РVС тръби | м | 6000 | 36.9 | 221 400.00 |
| 7. |  | Доставка и монтаж дъждопр. шахта | бр. | 20 | 2446.20 | 48 924.00 |
| 8. |  | Подложка от пясък | мЗ | 3600 | 56.5 | 203 400.00 |
| 9. |  | Извоз з.п. до 5 км. | мЗ | 3580 | 6.20 | 22 196.00 |
| 10. |  | Засипване тесни изкопи | мЗ | 14300 | 12.60 | 180 180.00 |
| 11. |  | Доставка и полаг.бет.едностр. отток | бр. | 20 | 260.00 | 5 200.00 |
| 12. |  | Доставка и полаг.ул.ревиз. шахти | бр. | 35 | 3300.00 | 115 500.00 |
| 13. |  | Изкоп мех.за бет.бордюри и трот. плочи | мЗ | 1764 | 164.48 | 290 142.72 |
| 14. |  | Изкоп р. За бет.бордюри и трот.плочи | мЗ | 756 | 24.60 | 18 597.60 |
| 15. |  | Дъждовна канализация | м | 6000 | 46.60 | 279 600.00 |
| 16. |  | Доставка и полагане видими бет. бордюри | бр | 12000 | 8.60 | 103 200.00 |
| 17. |  | Доставка и полагане трот. плочи | м2 | 24000 | 4.60 | 110 400.00 |
| 18. |  | Полагане и уплътняване НТК | т | 20250 | 13.60 | 275 400.00 |
| 19. |  | Полагане бит.тр.к-к | т | 3600 | 12.40 | 44 640.00 |
| 20. |  | Полагане биндер | т | 5400 | 138.90 | 750 060.00 |
| 21. |  | Полагане плътна асфалтова смес | т | 4320 | 142.60 | 616 032.00 |
|  |  | ВСИЧКО СМР: |  |  |  | 3 760 694.40 |
|  |  | 10% |  |  |  | 376 069.44 |
|  |  |  |  |  |  | 4 136 763.84 |
|  |  | 20 % ДДС: |  |  |  | 827 352.76 |
|  |  | ОБЩО: |  |  |  | 4 964 166.60 |